Приложение 1

к Порядку метрологического обеспечения

в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

(п. 1.2, п. п. 7.1.3, п. п. 7.1.4)

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА №______________

_____________________________________________________________

При проверке установлено:

| Проверяемые объекты, характеристики | Заключение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Состояние и применение СИ: правильность отнесения СИ к СИ, используемым в сферах государственного регулирования (составление перечня СИ, подлежащих поверке); обеспеченность СИ поверкой. Наличие доказательств прослеживаемости результатов поверки; наличие оттисков поверительных клейм, свидетельств о поверке; соответствие сроков проведения поверки требованиям нормативных документов; наличие и целостность поверительных клейм; отсутствие повреждений или чрезмерного износа СИ в процессе эксплуатации, приводящих к измерению метрологических характеристик; правильность использования СИ по назначению; правильность монтажа и установки СИ; статус СИ (рабочее; находится на консервации; требует ремонта; требует регулировки (настройки), количество. |  |
| 2 Состояние и применение методик выполнения измерений (МВИ) соответствие фактических условий применения МВИ условиям, регламентируемым в документе на МВИ; полноту и правильность проведения процедуры измерений в соответствии с требованиями документа на МВИ |  |

Проведена проверка:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(конкретные направления проверки: состояние и применение, и т.п.)

(наименование структурного подразделения)

от___________

(дата)

на основании_________________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер распоряжения или приказа о проверке)

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 Соблюдение метрологических правил и норм, устанавливаемых нормативной документацией: - условия, в которых проводятся измерения, испытания; - квалификация персонала, выполняющего измерения, испытания; - правильность применения наименований и обозначений единиц величин; - правильность применений наименований и обозначений СИ; - правильность выбора СИ и МВИ в зависимости от допуска на контролируемый параметр и погрешности (неопределенности) измерений |  |
| 4 Своевременность представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку. |  |

Рекомендованное решение:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(рекомендации по устранению недостатков и совершенствованию метрологической деятельности)

| должность подпись Сопровождающее лицо: (Ответственный за метрологическое обеспечение) |  | дата | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| должность Согласовано: (Руководитель структурного подразделения) | подпись | дата | инициалы, фамилия |
| должность Члены комиссии: _____________________________________________________________________ (должность) _____________________________________________________________________ (должность) | Подпись Подпись Подпись | Дата ________ Дата Дата | инициалы, фамилия инициалы, фамилия инициалы, фамилия |